## Querformat
OBJEKT INFORMATIONEN |  |  |  | QUALITÄTSSICHERUNG
Nutzung: | …..................................................................................................................................…......................................................…..................................................................................................................................…........................ |  |  | QS-Stufe: | ...........….....…….....……...….....……...….....……… ...........….....…….....……...….....……...….....………
Gebäudehöhe: | …...............m | Kategorie: |  | Besonderes: | ...........….....…….....……...….....……...….....……… ...........….....…….....……...….....……...….....………
Geschossfläche: | UG: …...............m2 |  | ........….....…….....……… | Brandgesicherter Wartebereich für Rollstuhlplätze nach SIA 500 | ...........….....…….....……...….....……...….....……… ...........….....…….....……...….....……...….....………
Bauweise |  |  |  | Sicherheitsabstand | o eingehalten o nicht eingehalten
GEBÄUDEHÜLLE
Fassade: |  |  |  | Dach:
TRAGWERKE & BRANDABSCHNITTE
Tragwerk
FLUCHT- & RETTUNGSWEGE
Anzahl vertikale Fluchtwege (900m2) |  |  | Personenbelegung
Ausgang ins Freie |  |  | Anzahl Ausgänge und Türbreiten
Abmessungen min. 1.20m |  |  | Raumabfolgen
NOTBELEUCHTUNG |  |  | LÖSCHEINRICHTUNG
Rettungszeichen | o n.sicherheitsbeleuchtet o sicherheitsbeleuchtet |  | WPL | o erforderlich o nicht erforderlich
Sicherheitsbeleuchtung | o für Fluchtwege o für Fluchtwege in R. |  | HFL | o erforderlich o nicht erforderlich
SPRINKLERANLAGE |  |  | BRANDMELDEANLAGE
Vollschutz | o erforderlich o nicht erforderlich |  | Vollüberwachung | o erforderlich o nicht erforderlich
RAUCH- UND WÄRMEABZUG |  |  | BLITZSCHUTZANLAGE
RWA Treppenhaus / Spüllüftung ab 3.UG | o erforderlich o nicht erforderlich |  | Blitzschutzanlage: | o erforderlich o nicht erforderlich
LRWA / MRWA in Parking ab 600m2 | o erforderlich o nicht erforderlich |  | Beförderungsanlage: | Aufzugsschachtwand: Aufzugsschachttüren:
WÄRMETECHNISCHE-ANLAGEN |  |  | LÜFTUNGSANLAGEN
Wärmeerzeugung | …......kW…..….....…….....……...….....……..……........……...….....…………...… ….............….....………......………....….....……..….....……...….....…………...… |  | Ventilatoren / Anlagen
Lagerung Brennstoff |  |  | Lüftungsabschnitte max. | o 600m2 (Beherberungsbetriebe und Wohnen) o 1200m2 (Schul- und Bürobauten)
GEFÄHRLICHE STOFFE |  |  | SPEZIELLES
Flüssigkeiten |  |  | feste Stoffe
Gase |  |  | Lagerung / Umgang
ORGANISATORISCHER BRANDSCHUTZ |  |  | ABWEHRENDER BRANDSCHUTZ / INTERVENTION
SiBe Brandschutz | o erforderlich | o nicht erforderlich | Zufahrt & Stellflächen FW | o gewährleistet o nicht gewährleistet
Löschwasserrückhalt | □ erforderlich □ nicht erforderlich | Werden für Aussenwandbekleidungen und/oder Wärmedämmungen brennbare Bauprodukte verwendet, muss die Zugänglichkeit für die FW für den Löscheinsatz an die jeweilige Fassadenfläche gewährleistet sein. → | Zugänglichkeit Fas & Dach | o gewährleistet o nicht gewährleistet
Bemerkungen und Notizen: